## 推荐日填表说明
填写资料说明 | 文件名需包含 设备名称、序号+型号
提交相应资料（盖章电子档） | 1、《推荐产品信息清单》 2、《设备技术参数》 3、《2026年设备调研信息收集表》（6张）

## 推荐日设备清单
序号 | 科室名称 | 设备名称 | 数量 | 单位
1 | 妇科 | 双极电切内窥镜及附件 | 1 | 套

## 需求详情
序号 | 设备名称 | 功能具体需求 （推荐产品应尽量满足下述功能，若有未能满足的功能或 配备有更多、更优的核心功能请备注说明） | 配置清单或功能模块要求 （推荐产品配置清单或功能模块至少包含下述配置）
1 | 双极电切内窥镜及附件 | 主要用于子宫腔内疾病的诊断和治疗。 其主要功能如下： 1.观察子宫腔形态、内膜情况、输卵管开口等，辅助诊断子宫内膜息肉、黏膜下肌瘤、宫腔粘连、子宫畸形等病变，为后续治疗提供精准依据。 2.精准切除子宫内膜息肉、黏膜下肌瘤、子宫纵隔等病变组织，同时具备电凝功能，可即时止血，减少术后出血风险。 3.对宫腔粘连进行分离，恢复宫腔正常形态。 4.可安全取出嵌顿的宫内节育器、流产或分娩后残留的妊娠物等异物，避免传统手术对子宫的损伤。 | 12°光学内窥镜1支，24Fr内鞘1支，26Fr外鞘1支，被动式操作器1支，闭孔器1支，等离子刀头1支（环状可复用）