## 推荐日填表说明
填写资料说明 | 文件名需包含 设备名称、序号+型号
提交相应资料（盖章电子档和盖章纸质档）并 现场PPT推荐 | 1、《推荐产品信息清单》 2、《设备技术参数》 3、《第二住院大楼医疗设备调研信息收集表》（6张） 4、《封闭耗材信息收集表》（涉及封闭耗材需填写） 5、《推荐日PPT模板》

## 推荐日设备清单
科室名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
重症医学中心 | 1 | 监护仪 | 24 | 其中配备2个转运模块，2个PICCO模块，2个呼末二氧化碳，中央监护系统1套（主工作站1个，分工作站19个）
| 2 | 输注工作站 | 30 | 10槽位、含注射泵7台、射液泵3台、标配台车
| 3 | 有创呼吸机 | 15
| 4 | 医用吊塔 | 54
| 5 | 电动病床 | 52+2 | 其中2台优于52台
| 6 | ECMO | 1
血透中心 | 1 | 血透机(单泵) | 22 | 血液透析HD血泵+肝素泵
| 2 | 血透机(双泵) | 17 | 血液透析HD、血液透析滤过HDF、血泵+肝素泵+置换液泵
| 3 | 医用纯水机 | 2 | 1、产水量≥5000L/H，膜数量≥10支； 2、PEX管路热消毒、末端U型不锈钢小循环。 3、预处理系统、1.1米无死腔反渗透膜壳。 4、动态平衡产水、远程智能控制。 5、原水泵、一级泵、二级泵采用一线头部品牌。 6、热消毒需在产品注册证里面。
| 4 | 集中供液设备 | 1 | 集中供液66台
| 5 | CRRT | 1
放射科 | 1 | MR | 1 | 1.5T
| 2 | CT | 1 | 64排带能谱
| 3 | CT | 1 | 64排
| 4 | DR | 1 | 动态DR