## 推荐日填表说明
填写资料说明 | 文件名需包含 设备名称、序号+型号
提交相应资料（盖章电子档和盖章纸质档）并 现场PPT推荐 | 1、《推荐产品信息清单》 2、《设备技术参数》 3、《第二住院大楼医疗设备调研信息收集表》（6张） 4、《封闭耗材信息收集表》（涉及封闭耗材需填写） 5、《推荐日PPT模板》

## 推荐日设备清单
科室名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
骨科 | 1 | C臂 | 1 | 术中三维成像、有免费外机接口，为将来骨科机器人设备梁连接
体检中心 | 1 | 彩色多普勒诊断仪 | 1 | 1、用于腹部、心脏、腔内、血管及浅表组织器官检查的探头个1把，共计5把探头。 2、超声工作站、PACS 接口及相关费用。 3、专用检查床及检查椅子。
| 2 | 双能x射线骨密度仪 | 1
| 3 | 超声肝硬化检测仪 | 1 | 1.精准肝脏硬度测定2.肝脏脂肪变定量3.高成功率与可靠性指标4.多探头的是配5.实时超声引导定位6.智能操作与报告 1.操作电动工作台2.打印机一台3.电脑一套4.配备工作椅与就诊床各一个5.暖耦合剂装置一套
内镜中心 | 1 | 胃肠镜洗消追溯系统 | 1
| 2 | 全自动纤支镜清洗消毒机 | 1 | 可洗消两条镜子，可实现灭菌
| 3 | 全自动胃肠镜清洗消毒机 | 4 | 可洗消两条镜子，可实现灭菌
| 4 | 手洗清洗台 | 3
| 5 | 内镜专用吊塔 | 6 | 配备两个屏
| 6 | 内镜转运车 | 8
| 7 | 储镜柜 | 2 | 挂式储镜柜，每柜可挂8根
| 8 | 纯水机 | 1
| 9 | 内镜电刀工作站 | 1 | 带氩气功能模块
| 10 | 高清胃肠镜系统 | 3 | 3台主机、检查胃镜6条、治疗胃镜2条、放大胃镜2条、检查肠镜5条、治疗肠镜2条
| 1 | 普通病床 | 300