## 问卷调查清单
填写资料说明 | 文件名需包含 设备名称、序号+型号
提交相应资料（盖章电子档和电子档原件） | 1、《推荐产品信息清单》 2、《设备技术参数》 3、《2026年设备调研信息收集表》（6张） 4、《封闭耗材信息收集表》（涉及封闭耗材需填写）
序号 | 科室名称 | 设备名称 | 数量 | 功能具体需求 （推荐产品应尽量满足下述功能，若有未能满足的功能或 配备有更多、更优的核心功能请备注说明） | 配置清单或功能模块要求 （推荐产品配置清单或功能模块至少包含下述配置）
1 | 神经医学中心 | 电子支气管镜 | 1 | 支持吸痰，肺泡灌洗，异物取出 | 1.电子支气管镜-显示部件*1 2.电子支气管镜-手柄部件*1 3.测漏仪*1 4.吸引按键*2 5.一次性清洗刷*1 6.吸引通道清洗刷*1 7.防喷装置*1 8.ETO通气帽*1 9.充电器含插头*1 10.数据线*1 11.保护帽*1
2 | 神经医学中心 | 心电监护仪 | 1 | 具备心电，血压，血氧，有创血压，体温等监测 | （1）5导一体式心电电缆*1 （2）血氧传感器*1 （3）成人血压袖套*1 （4）NIBP外接导气管组件*1 （5）有创电缆 （6）体温探头
| 神经医学中心 | 心电监护仪 | 1 | 具备心电，血压，血氧，有创血压，体温等监测，后期可升级呼吸末二氧化碳模块 | （1）5导一体式心电电缆*1 （2）血氧传感器*1 （3）成人血压袖套*1 （4）NIBP外接导气管组件*1 （5）有创电缆 （6）体温探头