## 问卷调查清单
填写资料说明 | 文件名需包含 设备名称、序号+型号
提交相应资料（盖章电子档和电子档原件） | 1、《推荐产品信息清单》 2、《设备技术参数》 3、《2026年设备调研信息收集表》（6张）
序号 | 科室名称 | 设备名称 | 数量 | 功能具体需求 （推荐产品应尽量满足下述功能，若有未能满足的功能或 配备有更多、更优的核心功能请备注说明） | 配置清单或功能模块要求 （推荐产品配置清单或功能模块至少包含下述配置）
1 | 医学检验科 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 有效容积：≥50L（根据实验室日处理量选定）。灭菌温度与压力范围：温度范围105℃-135℃，对应压力可达0.22MPa以上，以满足121℃灭菌的核心要求。关键程序：必须具备适用于感染性废物的“液体/废物灭菌程序”，升温、灭菌、排气、干燥过程需安全可控。安全与合规：必须符合国家压力容器安全技术监察规程及相关医疗器械标准，具备超温超压自动保护、门锁联锁等安全装置。 | 主体灭菌腔室、电加热蒸汽发生器、压力/温度控制器、安全阀、压力表、温度探头、手动/自动排气阀、程序记忆功能。