崇州市人民医院中央空调更换报价单

我院住院大楼中央空调多年使用，部分盘管机组、阀门、管道出现损坏、锈蚀情况，为保证科室温湿度使用需求，需要对其进行更换，根据医院空调班组技术人员确认，如下区域盘管机组、温湿度探头等需要进行更换，需了解信息详见表格：

| 名称 | 型号 | 数量 | 设备 单价（元） | 拆除安装和吊顶恢复价格（元） | 合计（元） | 更换位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘管机组 | 风量680m3/h，制冷量3600W | 2台 |  |  |  | 住院部8楼19床；住院部6楼19床； | 包含旧机组拆卸、新机组吊装、出风口、回风口帆布更换链接，拆除石膏板吊顶及恢复修补。 |
| 盘管机组 | 风量952m3/h，制冷量4480W | 3台 |  |  |  | 医技楼2楼彩超室7号房间；供应室护士长办公室走廊；手术室女更衣室； |  |
| 盘管机组 | 风量1500m3/h，制冷量7250W | 1台 |  |  |  | 住院部4楼护士站 |  |
| 温湿度探头 | qfm9160或AKHT01-V2 | 2 |  |  |  | 手术室1号和5号手术间 | 包含拆卸和安装调试 |
| 电路板 | SJ-M04 | 1 |  |  |  | 11号手术室空调控制面板 |  |

注：此报价包含设备采购、运输、安装、税收等全部费用，质保期至少一年，具体更换时间以不得影响科室正常业务开展为前提，原则上以相关科室通知时间更换，并明确相应机组更换完成所需时间。